| ULTRAHEAT 2WR7 |
| --- |
| Qn м3/ч | Qs м3/ч | л/имп |
| 0,6 | 1,2 | 1 |
| 1,5 | 3 | 1 |
| 2,5 | 5 | 1 |
| 3,5 | 7 | 1 |
| 6 | 12 | 10 |
| 10 | 20 | 10 |
| 15 | 30 | 10 |
| 25 | 50 | 10 |
| 40 | 80 | 100 |
| 60 | 120 | 100 |

Веса импульса прибора